嘉兴市区2021年第一季度液化石油气质量抽检结果公告

根据《城镇燃气管理条例》《浙江省燃气管理条例》及浙江省建设厅〔2008〕函城字568号通知规定，为保障市民安全用气，防止液化石油气中掺杂二甲醚成分导致液化石油气钢瓶阀门漏气，危及用气安全。现将市区2021年第一季度液化石油气质量抽检结果予以公告：

| 受检单位 | 抽检时间 | 液化石油气主要检验项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密度（15℃）（kg/m³） | 游离水 | 蒸气压(37.8℃)（kpa） | 组分 | 残留物 | 铜片腐蚀（级） | 硫化氢 | 二甲醚含量（＜1.5%） |  |
|  |  |  |  |  | C3+C4组分（体积分数） | C5及C5以上（体积分数） | 蒸发残留物（ml/100ml） | 油渍观察 |  |  |  |  |
| 嘉兴市嘉燃液化气 有限公司 | 2021.3 | 628 | 无 | 731 | 98.8 | 0.1 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 浙江中晟燃气经营 有限公司 | 2021.3 | 584 | 无 | 954 | 99.4 | 0.12 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市铁东燃气中转有限责任公司 | 2021.3 | 590 | 无 | 810 | 98.1 | 0.1 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市兴业工贸有限公司 | 2021.3 | 630 | 无 | 1207 | 99.6 | 0.04 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市云东能源有限公司 | 2021.3 | 564 | 无 | 822 | 98.9 | 0.11 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市新篁燃气有限公司 | 2021.3 | 642 | 无 | 1266 | 97.5 | 0 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市伟创气雾剂 有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 嘉兴市东业石油化工有限公司 | 2021.3 | 648 | 无 | 1208 | 99.6 | 0 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市压力容器厂 液化气储配站 | 2021.3 | 590 | 无 | 1207 | 98.8 | 0.07 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市中海石油化工有限公司 | 2021.3 | 598 | 无 | 1207 | 98.9 | 0.72 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 嘉兴市安泰燃气有限公司 | 2021.3 | 602 | 无 | 1218 | 99 | 0.01 | ＜0.05 | 通过 | 1a | 无 | 通过 | 合格 |
| 液化石油气检验项目国家标准 《GB11174-2011》 | 一 | 无游离水 | ≤1380 | ≥95 | ≤3.0 | ≤0.05 | 通过 | ≤1 | 无硫化氢 | 通过 | 一 |

嘉兴市住房和城乡建设局        嘉兴市方圆公正检验行

温馨提示：请凭本人身份证到正规的瓶装燃气供应站购买燃气，并索取销售凭证，协助入户安检。应急联动：嘉兴市燃气集团股份有限公司抢修电话：82119119。