嘉兴市城市公共供水水质监测情况公告

为促进城市供水水质管理工作，嘉兴市住房和城乡建设局委托浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站对全市城市供水企业出厂水和公共供水管网水进行了抽样监测，现将 2020年9-10月份水质监测情况公告如下:

| 城市 名称 | 样品名称 | 采样时间 | 主要水质指标监测值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量（mg/L） | 余氯 （mg/L） |  |
| 嘉兴 | 出厂水 | 贯泾港水厂 | 2020.10.10 | 0.07 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 0.93 | 合格 |
|  |  | 石臼漾水厂 |  | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 0.83 | 合格 |
|  | 管网点 | 浙师大附属 | 2020.10.27 | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 0.19 | 合格 |
| 桐乡 | 出厂水 | 果园桥水厂 | 2020.10.27 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 0.92 | 合格 |
|  |  | 运河水厂 |  | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 0.79 | 合格 |
|  |  | 同福水厂 |  | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | 0.98 | 合格 |
|  | 管网点 | 凤鸣高级中学 |  | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | 0.47 | 合格 |
| 海宁 | 出厂水 | 实康水务有限公司 | 2020.10.13 | 0.107 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 0.77 | 合格 |
|  |  | 长河水务有限责任公司 |  | 0.087 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 0.78 | 合格 |
|  | 管网点 | 三菱4S店 | 2020.10.27 | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 0.19 | 合格 |

| 海盐 | 出厂水 | 三地水厂 | 2020.10.27 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 1.20 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天仙河水厂 |  | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | 0.75 | 合格 |
|  | 管网点 | 城西小学 |  | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | 0.26 | 合格 |
| 嘉善 | 出厂水 | 丁栅水厂 | 2020.10.27 | 0.12 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | 0.93 | 合格 |
|  |  | 幽澜水厂 |  | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | 0.81 | 合格 |
|  | 管网点 | 敬老院 |  | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 0.53 | 合格 |
| 平湖 | 出厂水 | 古横桥水厂 | 2020.10.27 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 0.97 | 合格 |
|  |  | 广陈水厂 |  | 0.32 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.87 | 1.19 | 合格 |
|  | 管网点 | 如意小区 |  | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | 0.50 | 合格 |
| 港区 | 出厂水 | 亭子桥地面水厂 | 2020.10.27 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | 0.90 | 合格 |
|  | 管网点 | 乍浦中心小学 |  | 0.12 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 0.77 | 合格 |
| GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 3,水源限制，原水耗氧量＞6 mg/L时为5 | 出厂水游离氯0.3-4或总氯0.5-3；管网末梢水游离氯或总氯≥0.05 | — |

嘉兴市住房和城乡建设局  浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站