市区高层住宅二次供水水质监测情况公告

为促进城市二次供水水质管理工作，嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司（浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站）对嘉兴市市区高层住宅二次供水水质进行了抽样监测，现将 2021年上半年二次供水水质监测情况公告如下：

| 采样地址 | 采样时间 | 主要水质指标监测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) |  |
| 江南太阳城 | 2021.6.24 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 0.09 | 合格 |
| 马厍华苑四区 | 2021.6.24 | 0.33 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | 0.07 | 合格 |
| 江南新家园耕耘坊 | 2021.6.24 | 0.37 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 0.06 | 合格 |
| 嘉业阳光城 | 2021.6.24 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | 0.11 | 合格 |
| 好第坊 | 2021.6.24 | 0.34 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | 0.10 | 合格 |
| 桃园林语 | 2021.6.24 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | 0.09 | 合格 |
| 紫溪花园 | 2021.6.24 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | 0.11 | 合格 |
| 东方新家园 | 2021.6.24 | 0.30 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | 0.09 | 合格 |
| 放鹤州 | 2021.6.24 | 0.27 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 0.12 | 合格 |
| 春晓源 | 2021.6.24 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 0.14 | 合格 |
| 美达广场 | 2021.6.24 | 0.31 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | 0.09 | 合格 |
| 名骏豪庭 | 2021.6.24 | 0.42 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | 0.08 | 合格 |
| 黎明苑三期 | 2021.6.24 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | 0.09 | 合格 |
| 金都景苑 | 2021.6.24 | 0.34 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | 0.14 | 合格 |
| 半岛公寓 | 2021.6.24 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 0.13 | 合格 |
| GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 3,水源限制，原水耗氧量＞6 mg/L时为5 | 出厂水游离氯0.3-4或总氯0.5-3；管网末梢水游离氯或总氯≥0.05 | — |

嘉兴市住房和城乡建设局  嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司